## Sheet1
泰州市姜城水务有限责任公司每半年度二次供水水质公示
为保证城乡居民饮用水安全，接受社会监督，现将我区供水水质指标予以公示。此次水质公示采样日期为2022年09月06日，采样监测结果显示，我区二次供水水质达到国家生活饮用水卫生标准要求。
水样类型 | 二次供水 |  | 采样环境 | 正常环境 |  | 检验方式 |  | 化学检验 |  | 消毒方式 |  | 次氯酸钠
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 南洋雅苑 | 蓝岳相府 | 紫星铭苑 | 美好家园 | 福田铭苑 | 久源尚郡 | 龙锦家园 | 华晨城市公馆 | 鸿润花园 | 亚美国际花园 | 三水华府
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | <1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | <1
3 | 色度 (铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
4 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.32 | 0.24 | 0.31 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.2 | 0.17 | 0.16
水源与净水技术条件限制时为≤3
5 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
6 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
7 | pH | -- | ≥6.5且≤8.5 | 7.55 | 7.44 | 7.4 | 7.43 | 7.37 | 7.49 | 7.4 | 7.42 | 7.5 | 7.48 | 7.4
8 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | ≥0.05 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5