## Sheet1
泰州市姜城水务有限责任公司半月管网水水质公示
为保证城乡居民饮用水安全，接受社会监督，现将我公司供水水质指标予以公示。此次水质公示采样日期为2025年7月21日，采样监测结果显示，我公司管网水水质达到国家生活饮用水卫生标准要求。
水样类型 | 管网水 | 采样环境 | 正常环境 | 检验方式 | 化学检验 | 消毒方式 | 次氯酸钠
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 新河家园 | 京川泵业 | 水利局 | 科技局 | 姜堰二中
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 2 | 3 | 1 | 未检出
3 | 色度 (铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
4 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.22
5 | 臭和味 | 级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4
泰州市姜城水务有限责任公司
水质检测中心